ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО РЕМОНТУ ФАСАДА и выборочному текущему ремонту помещений института  ПО АДРЕСУ: г.МОСКВА, КРОПОТКИНСКИЙ ПЕР., Д.6, стр.1

1. Объект и адрес Государственное учреждение «Государственный океанографический институт» (ГУ «ГОИН») г.Москва, Кропоткинский пер., д.6______________________________

2. Заказчик Государственное учреждение «Государственный океанографический институт» (ГУ «ГОИН») г.Москва, Кропоткинский пер., д.6______________________________

3. Серия здания (по типовому или индивидуальному проекту) по индивидуальному проекту______________________________________________________

4. Габариты здания в плане и полезная площадь 1,2 тыс. м2 (объем фасадных работ 2 тыс м2)_____________________________________________________

5. Количество и высота этажей 3-5 этажей________________________________

6. Нормативные документы, используемые при подготовке и производстве фасадных работ:

6.1. Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004г. №857-ПП (ред. от 13.03.2007г.) «Об утверждении правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве» прим. П.11 «Ремонт фасадов зданий и сооружений».

6.2. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» введен Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 г. №108

6.3. Постановление Правительства Москвы от 29.11.2005г. №959-ПП (ред. от 10.10.2006г.) «О мерах по совершенствованию организации работ по ремонту и содержанию фасадов зданий в г.Москве»

6.4. Закон г.Москвы №22 от 01.07.1996г. «О поддержании в исправном состоянии и сохранении фасадов зданий и сооружений на территории г.Москвы»

7. Нормативные документы, используемые при выборе материалов и методов производства фасадных работ:

7.1. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

7.2. ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»

7.3. ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»

7.4. ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений».

8. Нормативные документы, используемые при выборе материалов и методов производства работ по установке окон ПВХ:

8.1. Распоряжение Правительства Москвы Первого заместителя Премьера от 03.07.1998 г. №600-РЗП «О применении теплозащитных окон и балконных дверей, выпускаемых предприятиями строительного комплекса Москвы» и Распоряжение Правительства Москвы Первого заместителя Премьера от 16.04.1999 № 318-РЗП «О мерах по дальнейшему улучшению качества и совершенствованию конструкции окон и балконных дверей для Московского строительства»

8.2. ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002)

9. Краткий перечень и характеристики работ:

9.1. Ремонт фасада здания с восстановлением декоративных, архитектурных элементов, лепнины в объеме 2000 кв.м.

9.2. Замена водосточных труб, карнизных свесов, зонтов над подъездами и крыльцами из листовой стали в объеме 130 м.п.

9.3. Выполнение отвода сточных вод с кровли непосредственно в систему городского водостока

9.3. Заполнение оконных проемов теплошумозащитными оконными блоками типа «Евростандарт» со стеклопакетами – 100 шт.

Заказчик. Директор института 				В.Ф. Комчатов

"__" _________ 2007 г.